- CİHAZIN KULLANILDIĞI YERLER:

- Aspire edilmesi gereken hastalar (havale nöbetinde olan hastalar, mental motor retarde olanlar, zehirlenme vakaları vb.)

- SORUMLULAR

- Aile hekimi ve Aile Sağlığı Elemanı

- GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Bakım yapımında cihazın enerjisi kesilir, bakım bittikten sonra kontrollü olarak enerjisi verilir.

- KULLANIMI

- Cihaz hasta yanına getirilir.

- Düz bir zemine konur ve fişi takılır.

- Steril aspirasyon sondası takılır.

- Cihaz, sonda; burun veya ağızdan ilerledikten sonra düğmesine basılıp çalıştırılır.

- Aspirasyon işlemi bitince sonda çıkarılır.

- Aspiratör kapatılır, fişi çekilir.

- Aspirasyon sondası atılır.

- Cihaz yerine yerleştirilir.

- BAKIMI

- Cihazın parçaları temizlenir,dezenfeksiyonu yapılır.